附件1

用户需求书

一、项目名称

番禺区健康管理中心蓬莱和桃源康复区微改造工程设计项目

二、项目预算

（一）报价最高限价

1.报价最高限价为 37820.03 元，设计费限价参考国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）等有关计费标准计取，计取方式详见附件2。

2.对报价不高于最高限价的视为有效报价，否则将视为无效报价。

（二）结算方式

本项目为总价包干项目，合同价即为结算价。

三、投资规模

番禺区健康管理中心蓬莱和桃源康复区微改造工程立项总投资为56.85万元，其中工程建安费为498744元，其他采购费10000元（空调、家具等），工程其他费用为59768.28元。

四、建设规模

蓬莱和桃源康复区总建筑面积约5735.94平方米，本次拟参考使用部门（科室）改造需求并结合二甲康复专科医院医疗空间相关设计标准，对5号楼、7号楼、9号楼、10号楼、地埋式消防泵房及相关建构筑物进行微改造，涉及改造区域的建筑面积约380平方米。

五、建设内容

（一）蓬莱康复区（神经康复科）

1.卫生间改造：拆除5号楼首层公共卫生间，改造为医生、护士值班室，并配备值班卫生间，建筑面积约40平方米。

2.工具间改造：根据医院感染管理有关要求，5号楼首层楼梯间砌筑墙体，铺设给排水和强电管网，设置洗手池、拖把池等，并满足清洁车放置需求，建筑面积约5平方米。（如5号楼给排水改造条件复杂，可挑选1号楼、2号楼或6号楼进行改造）

（二）桃源康复区（老年康复科）

1.生命通道建设：7号楼及10号楼二层通道处拆除门窗并安装玻璃地弹门（带门禁、监控等），并增设连廊楼板，同步设置耐力板雨棚，雨棚面积约150平方米。

2.风雨连廊建设：9号楼通往旧员工餐厅区域设置耐力板雨棚，面积约150平方米。

3.工具间改造：根据医院感染管理有关要求，10号楼首层楼梯间砌筑墙体，铺设给排水和强电管网，设置洗手池、拖把池等，并满足清洁车放置需求，建筑面积约5平方米。（如10号楼给排水改造条件复杂，可挑选7号楼、8号楼或9号楼进行改造）

（三）蓬莱和桃源康复区公共区域

1.地下消防泵房改造：对蓬莱康复区地埋式消防泵房疏散梯上部加装挡雨百叶，并在消防设备间室外设置截水沟、隔墙和封闭防火门，涉及改造面积约20平方米。

2.道闸雨棚建设：对蓬莱和桃源康复区出入口电子道闸设置耐力板雨棚，道闸共计三套，雨棚面积共约10平方米。

（备注：最终建设内容以建设单位实际要求为准）

六、服务内容

包括但不限于方案设计、结构设计、暖通水电设计、消防设计、施工图绘制、工程概（预）算编制等，并配合现场指导与监督、材料样板选取（重要部位板材需提供实物样板供施工单位参考采购安装）、竣工图编制以及建设全过程设计服务协调工作等。