
用户需求书
一、采购项目概述

区健康中心范围内共有化粪池、隔油渣池共36座，由于日常使用频繁，化粪池内固体废弃物和污泥易沉积，管道也容易出现堵塞。为保障中心正常运转、维护环境卫生，现遴选满足资质和业绩要求的单位提供专业服务。
二、预算金额：人民币3万元
三、清单

化粪池、隔油隔渣池抽运清理地点数量表。

	序号
	地点
	具体位置
	数量（个）
	编号
	备注

	
	禺山西路688号
	怡乐楼
	1
	01
	

	
	
	玉宇楼
	1
	02
	

	
	
	东楼
	1
	03
	

	
	
	北楼
	1
	04
	

	
	
	南楼
	1
	05
	

	
	
	汀阁楼东
	1
	06
	

	
	
	汀阁楼西
	1
	07
	

	
	
	汀阁楼、蓬楼污水池
	1
	08
	

	
	
	蓬楼东
	1
	09
	

	
	
	蓬楼西
	1
	10
	

	
	
	旧总台
	1
	11
	

	
	
	网球场
	1
	12
	

	
	
	保安宿舍（工棚）
	1
	13
	

	
	
	员工宿舍楼前
	1
	14
	

	
	
	员工宿舍楼东（污水、化粪池）
	2
	15、16
	

	
	
	员工宿舍楼西
	1
	17
	

	
	
	中厨化油池
	1
	18
	

	
	
	员工餐厅外廊左侧
	1
	19
	

	
	
	员工餐厅外廊右侧
	1
	20
	

	
	
	综合楼大门左侧路面
	1
	21
	

	
	
	综合楼早餐厨房外靠路面
	1
	22
	

	
	
	后勤副楼（洗衣房花圃场）
	1
	23
	

	
	
	蓬莱区1号楼旁
	1
	24
	

	
	
	桃源区10号楼旁
	1
	25
	

	
	
	旧职工餐厅
	1
	26
	

	
	
	满珍康复大楼东
	1
	27
	

	
	
	满珍康复大楼西
	1
	28
	

	
	
	健康管理大楼收费办西边
	1
	29
	

	
	
	健康管理大楼负一层西边
	1
	30
	

	
	
	聚贤楼西边
	1
	31
	

	
	
	聚贤楼背面
	1
	32
	

	
	
	聚贤楼背面
	1
	33
	

	
	市桥街万丰路132-138号
	口腔门诊
	1
	34
	

	
	市桥街海傍路67号
	康复门诊
	1
	35
	

	
	市桥街万丰路35-37号
	东城门诊
	1
	36
	


报价单详情请查看附件2：调研报价单
四、服务要求

1.中标单位须确保作业范围内所有化粪池、隔油池隔渣池、管道排水疏通不外溢。

2.清理区健康中心定期需清理的化粪池、隔油池隔渣池。

3.接区健康中心通知后及时到达（四小时内）所在地疏通堵塞的厕所、坐厕、蹲厕、尿斗、下水口粪管、排水管道（渠）。

4.如出现化粪池、隔油池隔渣池等异常情况，中标单位须在收到区健康中心通知后24小时内到达并处理完毕。

5.中标单位在清理过程中，如给区健康中心环境造成破坏，应恢复原状，造成区健康中心其它损失的中标单位应承担赔偿责任。

6.中标单位在清理过程中，应当采取相应安全防范措施，不得影响中心场地日常管理秩序。清洁干净现场场地。

五、资质要求：

1.公司需具备从事化粪池清运、疏通管道等粪便经营性收集，运输服务等相关行业资质；

六、服务时间：2026年7月8日至2027年7月7日止。

七、付款方式说明
1.服务期满6个月后，中标单位提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在收到发票后30日内支付本合同服务费的50%；在满一年合同期之后，中标单位提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在30个工作日之内支付合同总价100%。
2中标单位凭以下有效文件与采购人结算：
2.1合同。
2.2中标单位开具的等额正规发票。
2.3清运记录表。
2

