
用户需求书
一、采购项目概述

区健康中心蓬莱区、桃源区现有电梯11台，电梯作为人员密集场所使用的特种设备，使用频次较高，且中心日常就诊、住院及办公人流量大，电梯安全运行直接关系患者及职工的生命安全，现电梯维保服务即将到期，为保障电梯设备在服务周期内的正常安全运行，预防设备损坏，确保电梯24小时安全运行，现遴选满足资质和业绩要求的单位提供专业服务。
二、预算金额：人民币60000元
三、清单

	序号
	设备类型/设备代码
	层/站
	载重

KG
	速度M/S
	服务期（月）
	台数
	设备位置
	维保日期

	1.
	LCA-B

23G056333

3130-440113-202407-0035
	2/2
	1600
	1.0
	15个月
	1台
	桃源区7号楼
室内电梯
	2026/9/29-2027/12/31

	2.
	LCA-B

23G056334

3130-440113-202407-0036
	2/2
	1600
	1.0
	15个月
	1台
	桃源区10号楼室内电梯
	2026/9/29-2027/12/31

	3.
	LCA-B

23G056325

3130-440113-202405-0056
	3/3
	1600
	1.0
	14.5个月
	1台
	蓬莱区5号楼
室内电梯
	2026/10/12-2027/12/31

	4.
	LCA-B

23G056327

3130-440113-202405-0057
	2/2
	1600
	1.0
	14.5个月
	1台
	蓬莱区6号楼
室内电梯
	2026/10/12-2027/12/31

	5.
	LCA-B

23G056331

3130-440113-202407-0033
	3/3
	1600
	1.0
	14.5个月
	1台
	桃源区9号楼
室内电梯
	2026/10/16-2027/12/31

	6.
	LCA-B

23G056332

3130-440113-202407-0034
	2/2
	1600
	1.0
	14.5个月
	1台
	桃源区8号楼
室内电梯
	2026/10/16-2027/12/31

	7.
	LCA-B

23G056329

3130-440113-202406-0009
	3/3
	1600
	1.0
	14.5个月
	1台
	蓬莱区1号楼
室内电梯
	2026/10/19-2027/12/31

	8.
	LCA-B

23G056330

3110-440113-202406-0021
	2/2
	1600
	1.0
	14.5个月
	1台
	蓬莱区2号楼室内电梯
	2026/10/19-2027/12/31

	9.
	LCA-B

23G056324

3130-440113-202409-0038
	2/2
	1600
	1.0
	12.5个月
	1台
	桃源区7号楼旁室外电梯
	2026/12/17-2027/12/31

	10.
	LCA-B

23G056326

3130-440113-202409-0039
	2/2
	825
	1.0
	12.5个月
	1台
	蓬莱区3号楼旁室外电梯
	2026/12/17-2027/12/31

	11.
	LCA-B

23G056328

3130-440113-202409-0040
	2/2
	1600
	1.0
	12.5个月
	1台
	蓬莱5号楼旁室外电梯
	2026/12/17-2027/12/31

	合计：
	11台
	
	


注：因蓬莱区和桃源区电梯采购时间不同，导致维保期的起止时间不一致。为便于统一管理，现将两区电梯的维保截止时间统一调整为2027年12月31日。
报价单详情请查看附件2：调研报价单

项目服务要求

供应商按电梯维保的要求提供维保服务。

五、服务要求

1.中标单位在维保过程中，如给区健康中心环境造成破坏，应恢复原状，造成区健康中心其它损失的中标单位应承担赔偿责任。

2.中标单位在维保过程中，应当采取相应安全防范措施，不得影响中心场地日常管理秩序。清洁干净现场场地。

3.在电梯维保合同有效期内，若电梯因长期停用（连续停用超过30天）、拆除或因其他原因确无需继续维保的，维保服务费用按实际提供维保服务的月份进行结算，停用期间不收取维保费用。

4.中标单位进行电梯维护保养时，应尽量安排在非客流高峰时段进行，以避免影响区健康中心正常经营及客人使用，具体维保时间由双方协商确定方可开展维保作业；
5.中标单位应于每次维保前三日向区健康中心提交电梯维护保养计划，经确认后方可实施。维保计划应至少包含本次维保的具体电梯台数、计划维保日期及预计起止时间、维保项目类别（半月保/季度保/半年保/年度保）、维保作业人员安排等。
6.中标单位提供每月2次的预防性保养服务，每次每台电梯的保养时间不少于30分钟并做好维护保养记录。月度保养项目为31项，季度保养项目为44项，半年度保养项目为59项，年度保养项目为76项，详情见附件A。
7.中标单位提供24小时紧急的应急处理，在接到区健康中心紧急召修（电梯内困人）通知后30分钟内到达现场解救被困人员；如电梯出现故障，在接到区健康中心通知后60分钟内维保人员到达现场维修。

六、服务时间：2026年9月29日至2027年12月31日止。

七、付款方式
1.服务期满6个月后，供应商提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在收到发票后30日内支付本合同服务费的50%；在满合同期之后，供应商提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在30个工作日之内支付合同剩余服务费，即合同总价50%。
2中标单位凭以下有效文件与采购人结算：
2.1合同。
2.2中标单位开具的等额正规发票。
2.3维保记录表。
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